## BUITENLUCHTROOSTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Type: WGK-EF..... \WGK-RF.....

- Constructie: Afsluitbare schoepen met diverse

gaas mogelijkheden.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Vorm.....

- Afmetingen (bxh) (mm): .....

- Inbouwdiepte (mm): .....

- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.

- Kleur: naturel. \Kleur (RAL): .....

- Vogelgaas of insectengaas

- Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Buitenluchtrooster voor luchttoevoer

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Buitenluchtrooster voor luchtafvoer