## JETROOSTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Dubbel instelbaar draaibaar wand-kanaalrooster.

- Type: RWH…..  \  RWH-P

- Toevoer

- Constructie: 	- verstelbaar rooster gespreid of

recht uitblazend.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Worp:….

- Afmetingen (bxh) (mm): ....

- Rand:…..

- Materiaal: staal

- Oppervlaktebehandeling:

- Kleur (RAL): 9006. \Kleur (RAL): .....

- Plenum box: Type GP \ GPR

- Aansluiting:…..

- Materiaal: staalplaat

- Geïsoleerd \ ongeïsoleerd

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer jet rooster instelbaar voor wand inbouw of kanaal.