## PLAFONDROOSTER GEPERFOREERD

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Plafondrooster, geperforeerd.

- Type: WPD-R..... \ WID-R.....

- Retour.

- Vorm: vierkant.

- Montagewijze: inleg. \ onder plenum box.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Afmetingen (bxh) (mm): .....

- Aansluitdiameter rooster(mm): .....

- Materiaal, rooster: aluminium.

- Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Plenum box: WKRV(I)-

- Aansluitdiameter plenum box rond of ovaal (mm): .....

- materiaal: staalplaat.

- geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.

- Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster geperforeerd, montage in vast plafond of verlaagd plafond.