## PLAFONDROOSTER LAMELLEN HEPAFILTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Plafondrooster, lamellen inclusief Plenum met Hepafilter

- Type: DF-41..... \

- Hepa toepassing

- Vorm: vierkant.

- Montagewijze: Onder (uitneembaar)

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Worp (m): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Aansluitafmeting (bxh) rooster(mm): .....

- Materiaal, rooster: aluminium.

- Kleur (RAL): (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Hepa filter plenum box: HP-T \ HP-S

- LUKA D.

- Aansluitdiameter plenum box rond (mm): .....

- aansluiting boven of zij kant

- materiaal: staalplaat RAL 9010

- Ongeïsoleerd.

- Filter type : Hepa type TA-2-FS-14-G2-F3

- Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht rooster lamellen incl. Plenum en Hepafilter, montage in plafond.