## VARIABEL-VOLUMEREGELAAR

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- VAV-unit rechthoekig volumeregelaar.

- Type: WLMS..... \WLMD.....

- Rechthoekig

- Uitvoering: elektronisch werkend

- Constructie: enkelwandig of dubbelwandig

- Materiaal: plaatstaal.

- Oppervlaktebehandeling: verzinkt.

- Afmetingen (bxh) (mm): .....

- Regelbereik debiet (m3/h): .....

- Instelstand.....

- Bediening : motorisch.

- Toebehoren:

- Servomotor.....

- Bevestiging:

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Variabel volumeregelaar rechthoekig met hulpenergie.