## WAND-KANAALROOSTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Retourrooster wand-kanaalrooster.

- Type: ALG-20. \.....

- Retour

- Constructie: 	-vast binnenwerk.

-0 graden schoep, schoepdikte 3mm,

schoepsteek 20mm

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Afmetingen (bxh) (mm): ....

- Rand:…..

- Materiaal: aluminium

- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd

- Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Toebehoor:	-Debietregelaar

- Plenum box: Type GR \ GKR

- Aansluiting:…..

- Materiaal: staalplaat

- Geïsoleerd \ ongeïsoleerd

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster voor wand inbouw of rechthoekig kanaal.